АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ КУРКИНО»

ЮХНОВСКОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2017 года                                                                         № 34

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории  сельского поселения «Деревня Куркино»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», администрация  сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории  сельского поселения «Деревня Куркино».

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом сельского поселения и разместить на официальном сайте сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения

«Деревня  Куркино»                                                           О.А.Смирнова

Приложение 1 постановлению

администрации  сельского поселения

от 14.04.2017 № 34

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории  сельского поселения «Деревня Куркино»

1. У каждого жилого дома должна быть установлена емкость с водой объемом не менее 0,2 м3, укомплектованная двумя ведрами.

2. Из расчета на каждые 400 м2 занимаемой площади необходимо немеханизированный пожарный инвентарь: один лом, один багор, два ведра, одна лопата штыковая, одна лопата совковая, две емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 м3.